顺平县行政服务中心

防雷装置设计审核服务指南

一、事项名称：防雷装置设计审核

二、单位名称：河北省顺平县气象局

三、设定依据（法律条款及内容）：

《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令412号）附件：国务院决定对确需保留的行政审批项目设定行政许可的目录第378项。

《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）第十五条：防雷装置的设计实行审核制度。县级以上地方气象主管机构负责本行政区域内的防雷装置的设计审核。符合要求的，由负责审核的气象主管机构出具核准文件；不符合要求的，负责审核的气象主管机构提出整改要求，退回申请单位修改后重新申请设计审核。未经审核或者未取得核准文件的设计方案，不得交付施工。

《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第21号）第七条：防雷装置设计实行审核制度。建设单位应当向气象主管机构提出申请，填写《防雷装置设计审核申报表》建设单位申请新建、改建、扩建建（构）筑物设计文件审查时，应当同时申请防雷装置设计审核。

四、法定实施主体：县级以上气象主管机构

五、审批权限：本级审批

六、项目申请人种类：企业、事业、公民、其他组织

七、审批时限：2日（不含委托技术评价的时限；可能会对公众利益构成重大影响或特别重大项目，征求公众意见、实行专家评议制度的除外）

八、审批条件：

1、申请项目为：油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目；

2、设计单位取得国家规定的资质；

3、申请单位提交的申请材料齐全且符合法定形式。

九、申报材料：

1、防雷装置设计审核申请书；

2、防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸及相关资料；

3、经当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构出具的防雷装置设计技术评价报告（申请人不提供，由审批部门委托相关机构进行防雷装置设计技术评价并出具报告）；

4、总规划平面图（复印件）。

十、审批流程及审批环节的时限：

受理—审核—审批—办结

十一、收费依据及标准：无

十二、批准证件及有效期：《防雷装置设计核准意见书》

十三、年检时限及时间、地点：无

十四、办理地点：政务服务中心气象局代理窗口

十五、咨询电话：0312-7638777

顺平县行政服务中心

防雷装置竣工验收服务指南

一、事项名称：防雷装置竣工验收

二、单位名称：河北省顺平县气象局

三、设定依据（法律条款及内容）：

《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令412号）附件：国务院决定对确需保留的行政审批项目设定行政许可的目录第378项。

《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）第十七条：防雷装置实行竣工验收制度。县级以上地方气象主管机构负责本行政区域内的防雷装置的竣工验收。负责验收的气象主管机构接到申请后，应当根据具有相应资质的防雷装置检测机构出具的检测报告进行核实。符合要求的，由气象主管机构出具验收文件。不符合要求的，负责验收的气象主管机构提出整改要求，申请单位整改后重新申请竣工验收。未取得验收合格文件的防雷装置，不得投入使用。

《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第21号）第十五条：防雷装置实行竣工验收制度。建设单位应当向气象主管机构提出申请，填写《防雷装置竣工验收申请书》。新建、改建、扩建建(构)筑物竣工验收时，建设单位应当通知当地气象主管机构同时验收防雷装置。

四、法定实施主体：县级以上气象主管机构

五、审批权限：本级审批

六、项目申请人种类：企业、事业、公民、其他组织

七、审批时限：2日（不含委托技术服务的时限；可能会对公众利益构成重大影响或特别重大项目，征求公众意见、实行专家评议制度的除外）

八、审批条件：

1、申请项目为：油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目；

2、防雷装置设计取得当地气象主管机构核发的《防雷装置设计核准意见书》；

3、施工单位取得国家规定的资质；

4、申请单位提交的申请材料齐全且符合法定形式。

九、申报材料：

1、《防雷装置竣工验收申请书》；

2、《防雷装置设计核准意见书》；

3、取得防雷装置检测资质的单位出具的《防雷装置检测报告》（申请人不提供，由审批部门委托相关机构进行防雷装置检测并出具报告）；

4、防雷装置竣工图纸等技术资料；

5、防雷产品出厂合格证、安装记录。

十、审批流程及审批环节的时限：受理—现场勘查—审核—审批—办结

十一、收费依据及标准：无

十二、批准证件及有效期：《防雷装置验收意见书》

十三、年检时限及时间、地点：无

十四、办理地点：政务服务中心气象局代理窗口

十五、咨询电话：0312-7638777

顺平县行政服务中心

升放无人驾驶自由气球或者系留气球

活动审批服务指南

一、事项名称：升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批

二、单位名称：河北省保定市气象局

三、设定依据（法律条款及内容）：

《通用航空管理飞行管制条例》（中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令第371号）第三十三条：进行升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动，必须经设区的市级以上气象主管机构会同有关部门批准。具体办法由国务院气象主管机构制定。

《施放气球管理办法》（中国气象局令第9号）第十三条：施放气球活动实行许可制度。

四、法定实施主体：县级以上气象主管机构

五、审批权限：本级审批

六、项目申请人种类：企业、事业、公民、其他组织

七、审批时限：即办

八、审批条件：

1、取得气象主管机构颁发的《施放气球资质证》；

2、施放气球单位施放无人驾驶自由气球至少提前5天、施放系留气球至少提前3天向施放所在地的设区的市级气象主管机构或者其委托的县级气象主管机构提出申请。

九、申报材料：

1、《施放气球作业申报表》；

2、授权委托书；

3、气球施放期间天气条件分析及施放现场勘查意见；

4、施放气球资质证复印件；

5、施放现场全程跟踪服务的工程师名单，作业人员及值守人员名单。

十、审批流程及审批环节的时限：

受理—现场勘验—审核—审批—办结

十一、收费依据及标准：无

十二、批准证件及有效期：无

十三、年检时限及时间、地点：无

十四、办理地点：政务服务中心气象局代理窗口

十五、咨询电话：0312-7638777